第一中心医院软件产品采购科室需求描述表

（测试评价使用）

科室名称：产前诊断中心                       填表人：张暄琳

软件系统需要解决的主要问题与达到的效果描述：

- 解决的主要问题： - 信息碎片化，孕妇在筛查、诊断、随访机构间转诊时病历资料与检查数据难以互通，重复检查率高； - 流程不规范，存在知情同意书签署不完整、高风险转诊追踪缺失等问题；（3）质量控制薄弱，实验室检测数据溯源性差，设备校准和试剂管理未形成闭环； - 电子病历缺失导致诊疗信息难以高效流转与追溯，数据手工处理既增加工作负担又易引发误差； - （5）高危管理粗放，无法及时精准识别母婴健康风险。 2、需要达到的效果： （1）实现产前诊断业务标准化、信息数据一体化、质量控制全程化、服务模式智能化； （2）全面替代纸质档案，构建符合专科规范的电子病历系统，打通HIS、LIS、PACS及遗传检测实验室信息系统接口，实现数据自动提取与实时同步； （3）构建覆盖"孕前评估-产前筛查-产前诊断-干预随访-数据监管"全链条的管理体系； （4）助力达到《产前诊断技术管理办法》甲级机构标准，支撑区域出生缺陷防治网络建设。

软件系统包含的主要功能描述：

1、医护工作站：筛查建档、产前咨询、遗传咨询、手术预约（羊膜腔穿刺/绒毛活检/脐静脉穿刺）、就诊记录管理、预约提醒、知情同意书在线签订及打印、电子家系图绘制、多学科会诊管理、术前常规检查（阳性值）自动提取、B超检查数据提取、遗传学筛查数据管理、产前筛查初步诊断、胎儿生长发育曲线/头围发育曲线动态监测、产前诊断病历自动生成、诊断报告生成及打印。 2、介入穿刺管理：手术预约记录、术前核对与安全核查、手术过程记录（体位、消毒、送检项目、耗材使用）、术后确认、条码打印、穿刺记录查询与导出。 血清筛查管理：筛查结果查询、手动登记、批量导入、接口同步。 无创检测管理：NIPT结果查询、登记、导入、同步。 样本管理：实验室/外送样本交接、异常样本管理、样本存储设备管理、样本存取管理、样本信息调阅。 实验室管理：细胞核型分析管理、染色体/基因检测管理。 产前诊断病历管理：诊断信息查询、病历调阅、报告生成与打印。 终止妊娠管理：终止妊娠状态切换、自动停发随访。随访管理：术后随访、产后随访、阳性结果随访、微信自助随访。 耗材管理：耗材维护、入库、领取、使用、过期预警。统计报表：科室月度统计、产前筛查/诊断服务统计、随访统计、阳性结果统计、工作量统计。 系统管理：用户/科室/角色/权限管理、字典管理、打印模板、知识模板、高危因素维护、自定义报表。 孕妇微信端：自助建档、项目预约、预约提醒、报告查看、在线咨询、健康宣教、随访推送。设备对接：身份证读卡器、电子签批板、实验室设备。 辅助诊断：内置辅助诊断知识库。

软件系统需要对接的系统：

- 院内系统对接： - HIS系统接口：读取病人、科室、病区等字典信息，同步患者基本信息、诊疗费用、挂号信息； - LIS系统接口：读取检验申请及检验明细数据，同步检验结果信息； - PACS系统接口：读取检查报告信息，获取检查结果及检查图像数据； - 院内各实验室结果信息读取接口； - （5）支持院内ESB服务总线对接，实现产前诊断系统产生的档案数据、病历数据、手术记录数据、随访数据等上传到医院数据集成平台，提供标准数据接口供院内其他系统引用。 2、设备对接： 身份证读卡器（快速获取孕妇身份信息自动录入）、电子签批板（知情同意书等医疗文书电子签署与留存）、实验室设备（检测数据自动采集与上传）。预留与区域卫生信息平台、第三方外送检测机构接口的扩展能力。

软件系统的结构要求及算力、存储要求：

1、私有云部署、微服务支持□，CPU 存储 2、公有云部署、微服务支持□，CPU 存储 3、院内独立部署☑，CPU 8核+ 存储 500GB+（根据医院实际数据量配置服务器资源，系统采用模块化设计，支持后续功能扩展） 4、其它：无

软件系统采集的数据来源及采集方式：

数据来源包括： - 基础数据：产筛患者基本信息（姓名、年龄、联系方式）、家属信息，通过院内HIS系统接口自动同步，同时支持孕妇通过微信端自助填写、身份证读卡器读取自动录入； - 诊疗数据：病历文本、医嘱、检验结果、影像报告，通过HIS、LIS、PACS系统自动采集，结构化数据存储于关系型数据库，非结构化数据（报告图片）存储于文件服务器； - 实验室检测数据：通过实验室设备接口自动采集检测数据并上传，同时支持手工录入样本检测结果； - （4）随访数据：通过微信端自助填写随访问卷自动抓取，术后/产后随访信息由医护人员录入。采集方式：自动接口同步为主、手工录入为辅、微信端自助采集补充。

软件系统需要遵循的数据标准：

1、数据标准：《健康档案基本架构与数据标准》《电子病历基本架构与数据标准》，定义产前诊断数据元（患者ID、产筛原因、高危等级等）、数据类型、取值范围，确保数据结构化存储；接口标准：采用标准接口，遵循《数据交换规范》实现和院内系统接口的交互。 2、功能标准：电子病历符合《电子病历应用规范》，高危管理符合《妊娠风险评估与管理工作规范》，业务操作符合《产前诊断技术管理办法》（2023年修订版）及《胎儿染色体异常超声筛查与诊断技术规范》，遗传数据管理符合《人类遗传资源管理条例实施细则》，确保系统功能与数据应用全面合规。

软件系统已经应用的医院数量要求：

要求供应商投标产品需已在国内不少于3家三级甲等医院完成正式落地应用，且稳定运行满1年以上，需提供对应的应用证明材料，用以证明产品功能成熟、运行稳定，能够适配三级医院医护培训的实际业务场景需求，可满足本院采购后快速上线投入使用的要求。

软件系统的数据安全要求：

- 采用数据加密存储与传输，保障孕产妇隐私与医疗数据安全； - 访问权限分级管理，通过用户、科室、角色的精细化管理和权限分配确保系统操作安全性； - 操作日志审计功能，记录所有用户操作行为； - 遗传数据分级授权、操作审计、跨境传输管控，严禁未经授权的遗传信息共享； - 建立应急备份机制，防止数据丢失； - 所有产前筛查病历和数据进行科室本地化存储，开放最高权限给科室； - 支持配合医院实现电子病历无纸化改造，对接院内CA电子签名； - （8）病历数据提供PDF格式和XML格式输出，实现结构化解析和存储。

软件系统的操作要求：

- （1）功能设计贴合医护人员操作习惯，简化病历录入流程、优化高危评估界面，降低学习成本，确保上线后快速落地； - （2）支持CA电子签名实现电子病历无纸化； - （3）系统支持单点登录功能，实现数据和软件系统界面的第三方集成； - （4）所有统计报表提供反向查询，所见即所得； - （5）所有统计数据支持xls格式导出供二次使用； - （6）所有报告提供PDF模板，PDF模板和XML文件格式可自定义； - （7）孕妇微信端支持自助建档、在线预约、报告查看、在线咨询、健康宣教、随访自助填写等功能，优化就医体验。

软件系统的维保要求：

- 质保期：项目验收通过后提供不少于1年的免费质保服务； - 运行维护团队：由医院信息科与技术供应商共同组成，医院信息科配置2名系统管理员负责日常巡检、用户权限管理、数据备份；供应商配置1名驻场技术支持（验收后1个月内驻场）及1名远程支持工程师，负责系统故障修复、版本更新、功能优化； - 故障分级响应机制：一般故障2小时内解决，重大故障12小时内解决； - 定期提供运维报告，协助解决复杂技术问题； - （5）项目验收后支持接口及界面改造，无需二次开发费用； - （6）系统采用模块化设计，支持后续新增功能，数据库设计预留字段满足未来业务扩展需求。

软件系统的培训要求：

- 分阶段培训：第一阶段管理员培训（项目上线前10个工作日），面向医院信息科系统管理员，内容包括系统架构与部署、服务器与数据库维护、用户权限配置、数据备份与恢复、常见故障排查，线下集中培训2天+远程实操指导3天，发放《系统管理员手册》；第二阶段医护人员培训（项目上线前5个工作日），面向产前诊断中心医生（10-15人）和护士（15-20人），分角色培训3天+模拟场景实操2天，医生组培训电子病历书写、检验检查报告查看等，护士组培训患者建档（含微信自助建档）、随访管理等，发放《医护人员操作手册》并录制操作视频；第三阶段巩固与答疑培训（上线后1个月内），每周1次线下答疑会+线上微信群实时答疑，更新《常见问题手册》。 - （2）培训考核：培训结束后组织考核，管理员考核故障排查与数据备份实操（满分100分，合格线80分），医护人员考核功能操作（满分100分，合格线80分），不合格者需补考。 - （3）效果评估：上线后1个月内通过问卷调查（满意度≥90%为合格）和操作抽查评估培训效果，根据结果补充针对性培训。

填表日期：                       部门盖章：

部门负责人签字：