附件1
天津市第一中心医院甲型肝炎病毒IgM抗体质控品等采购项目院内比选文件
天津市第一中心医院以院内比选方式，对甲型肝炎病毒IgM抗体质控品等采购项目实施采购，采用综合评分法，选取一名供应商。
1、 项目名称及编号
1. 项目名称：天津市第一中心医院甲型肝炎病毒IgM抗体质控品等采购项目。
2. 项目编号：YNBX-2026-G-6004。
3. 项目预算：4588元，报价超过最高限价无效。
2、 项目内容、数量、预算及技术指标
	序号
	项目内容
	数量
	单位
	技术需求
	预算金额（元）

	1
	▲甲型肝炎病毒IgM抗体质控品
	60
	支
	1.规格要求：每支0.5mL，液体
2.储存条件及有效期：-15℃以下可稳定保存不低于2年。
3.可提供浓度：可提供浓度≥2NCU/mL；≥4NCU/mL
4.定值方法：采用不少于3家国内外厂商试剂进行检测，具有良好的稳定性和均一性。
5.溯源信息：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质。
6.即用性要求：要求可直接使用，无需稀释，安全快捷。
	1500

	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: _Toc537]2
	β2-微球蛋白质控品
	2
	盒
	1.与β2-微球蛋白测定试剂盒配套使用，用于项目检测的室内质量控制。
	380

	3
	β2-微球蛋白校准品
	2
	盒
	1.与β2-微球蛋白测定试剂盒配套使用，用于项目测定时的系统校准。
	308

	4
	胱抑素C质控品
	2
	盒
	1.与胱抑素C检测试剂盒配套使用，用于项目检测的室内质量控制。
	264

	5
	胱抑素C校准品
	2
	盒
	1.与胱抑素C检测试剂盒配套使用，用于项目测定时的系统校准。
	296

	6
	天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶质控品
	2
	盒
	1.与天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶检测试剂盒配套使用，用于项目检测的室内质量控制。
	468

	7
	天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶校准品
	2
	盒
	1.与天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶检测试剂盒配套使用，用于项目测定时的系统校准。
	232

	8
	腺苷脱氨酶质控品
	2
	盒
	1.与腺苷脱氨酶检测试剂盒配套使用，用于项目检测的室内质量控制。
	232

	9
	腺苷脱氨酶校准品
	2
	盒
	1.与腺苷脱氨酶检测试剂盒配套使用，用于项目测定时的系统校准。
	248

	10
	脂蛋白(a)质控品
	2
	盒
	1.与脂蛋白(a)检测试剂盒配套使用，用于项目检测的室内质量控制。
	440

	11
	脂蛋白(a)校准品
	2
	盒
	1.与脂蛋白(a)检测试剂盒配套使用，用于项目测定时的系统校准。
	220


注：投标人所报价格为完成本项目全部服务要求的最终优惠价格。本项目设置最高投标限价。如投标人所报价格（包括分项价格）高于最高投标限价的，其投标将被否决。
3、 投标人实质性资格要求
[bookmark: _Toc11335][bookmark: _Toc26998]参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，投标人须具备提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。
3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。
4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
*以上内容均需加盖公章
4、 服务要求
	序号
	需求条款
	具体要求

	1
	服务要求
	所投产品出现质量问题（含破损）时，投标人应及时与需方进行沟通，按照需方的要求进行相应的处理。

	2
	交货期
	合同签订后，供方收到需方订单48小时内供方须将所供货物在需方指定地点交付，并完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。或按照招标人要求送货。（特殊情况以合同为准）

	3
	验收要求
	抽验比例标准；逐条参数验收；有权委托第三方检验机构进行检验，特殊情况以合同为准。


5、 评标方法及评审因素与标准
（一）采用“综合评分法”的评标方法。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应比选文件进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。
（二）评审因素与标准
	第一部分价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足院内比选文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分客观分（70分）
	分值

	1
	检测报告
	具备所投产品检测报告扫描件加盖公章，提供合格的检测报告扫描件得4分，未提供的得0分。
	4

	2
	服务支撑能力评价
	投标人能够提供所投核心产品的制造商的长期销售代理协议或针对本项目销售的授权函的得4分，否则得0分。
	4

	3
	业绩
	[bookmark: _GoBack]提供所投产品近三年（2023年-今）在国内医院的实际使用业绩（按招标文件要求提供业绩表、合同复印件或发票等），一个业绩得5分，最高15分，未提供的得0分。
	15

	4
	质量技术
	①完全满足无偏离：32分；②非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足16条的，每出现1条以上情形减2分；③非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥16条的，本项得0分。
	32

	5
	售后服务
	提供售后服务保障措施方案全面、可行：优秀15分；良好10分；一般5分；未提供不得分。
	15

	综合得分
	100


备注：评标委员会各评委对有效响应文件按评审标准独立评审打分，投标人最终得分为各评委个人打分的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）
6、 院内比选响应文件内容要求
院内比选响应文件见附件2。
7、 信息发布方式
本项目需要公开的有关信息，包括公开比选公告、更正公告、比选结果公告、终止公告等与比选活动有关的通知，采购人均将通过“天津市第一中心医院官网（ https://www.tj-fch.com/ ）”公开发布。
8、 院内比选响应文件递交及现场比选
1. 院内比选响应文件递交截止时间：2026年9月7日17:00。
2. 院内比选响应文件递交方式：文件密封后邮寄至天津市第一中心医院（水西院区）设备物资处。
3. 启封院内比选响应文件、现场比选时间：2026年9月8日9:00。
4. 院内比选地点：天津市第一中心医院（水西院区）设备物资处6楼会议室。
9、 项目联系方式
1. 政务邮箱：sdyzxsbwzcsbk@tj.gov.cn
2. 地点：天津市西青区保山西道2号
3. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]联系电话：022-23628323
4. 联系人：王老师

 天津市第一中心医院
2026年8月31日
